## Sheet1
室内機風量[m3/min] | ファン消費電力[kW] | 冷房能力[kW] | ファン消費電力[kW] | 暖房能力[kW]
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
室外機風量[m3/min] | ファン動力[kW] | 定格能力[kW] | 定格消費電力[kW] | 中間能力[kW] | 中間消費電力[kW] | 中間中温能力[kW] | 中間中温消費電力[kW] | 100m時の配管長補正（冷房）[-] | 室外機風量[m3/min] | ファン動力[kW] | 定格能力[kW] | 定格消費電力[kW] | 中間能力[kW] | 中間消費電力[kW] | 100m時の配管長補正（暖房）[-] | 下限負荷率[-]
809 | 1.65 | 118 | 36.4 | 53.1 | 10.6 | 55.4 | 8.28 | 0.91 | 809 | 1.65 | 132 | 37.8 | 59.4 | 11.8 | 1 | 0.03
室内機風量[m3/min] | ファン消費電力[kW] | 冷房能力[kW] | ファン消費電力[kW] | 暖房能力[kW]
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
28 | 0.093 | 11.2 | 0.093 | 12.5
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
15 | 0.056 | 5.6 | 0.056 | 6.3
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
16 | 0.06 | 7.1 | 0.06 | 8
15 | 0.056 | 5.6 | 0.056 | 6.3
32 | 0.146 | 14 | 0.146 | 16
15 | 0.056 | 5.6 | 0.056 | 6.3
28 | 0.093 | 11.2 | 0.093 | 12.5
17.5 | 0.068 | 8 | 0.068 | 9
17.5 | 0.068 | 8 | 0.068 | 9